| Заказчик |  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НАПРАВИТЬ: |
| --- | --- | --- |
| город, область |  | Факс: (499) 962-42-42 |
| тел / факс |  | Факс: (495) 744-44-88 |
| e-mail |  | e-mail: encont@mail.ru |
| контактное лицо |  | www.promrezerv.ru www.us800.ru |
| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ТЕПЛОСЧЕТЧИКА ЭНКОНТ |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРЯЕМОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И КОЛИЧЕСТВО ТРУБОПРОВОДОВ (заполнить!) |
| Количество трубопроводов в системе измерения | Канал 1 | Канал 2 | Канал 3 | Канал 4 |
| Назначение трубопроводов в системе измерения |  |  |  |  |
| Диапазон температур |  |  |  |  |
| Верхний предел давления |  |  |  |  |
| Расход теплоносителя минимальный |  |  |  |  |
| Расход теплоносителя номинальный |  |  |  |  |
| Расход теплоносителя максимальный |  |  |  |  |
| ИСПОЛНЕНИЯ УПР (готового измерительного участка), способ присоединения, материал (выбрать, заполнить!) |
| ОДНОЛУЧЕВЫЕ (один измерительный луч, стандартное исполнение) диаметры 15-2000 мм ЛИБО ДВУХЛУЧЕВЫЕ (два измерительных луча, высокая точность, мин.прямых участков при монтаже) диаметры 50-2000 мм Могут быть только на два канала! | Нерж. 12Х18Н10Т | резьбовые УПР | 15, 25 мм |
|  | Нерж. 12Х18Н10Т | фланцевые УПР | 15, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300 мм |
|  | Черн. сталь20 | фланцевые УПР | 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400 мм |
|  | Черн. сталь20 | под сварку УПР |  |
|  | Без УПР: врезка по месту эксплуатации | 200-2000 мм |
| Здесь выбрать исполнение УПР (однолучевой / двухлучевой) и заполнить | Здесь выбрать из вышеприведенных - диаметр УПР, материал УПР, способ присоединения УПР и заполнить по каналам |
|  | Канал 1 | Канал 2 | Канал 3 | Канал 4 |
| Комплектация термопреобразователями | ДА / НЕТ / НЕ ЗНАЮ |  | Кол-во |  |
| Комплектация преобразователями давления | ДА / НЕТ / НЕ ЗНАЮ |  | Кол-во |  |
| Комплектация соединительным кабелем (Кабель обязателен! По заказу 5 - 200 м) | ДА / НЕТ |  | Длина, м |  |
| Питание: | 220 V AC или 18-36V DC стандартно |  | + источник бесперебойного питания ИБП |  |
| Выходные сигналы с ИБ: | Частотный 0-1000 Гц /импульсный выход (2шт) |  | Токовый аналоговый 4-20 мА выход (2шт) |  |
| Опции к УПР: выбрать при необходимости! | Давление до 1.6 МПа стандартно, 2.5, 4.0, 6.0 МПа |  | Бобышки-держатели ПЭП с шаровым краном (только от 200 мм!) |  |
|  | Пылевлагозащита ПЭП IP68, герметичны |  | Датчики ПЭП-У с усиленным сигналом |  |
| Дополнительное оборудование: выбрать при необходимости! | Конвертер RS485-RS232 / USB порт |  | Пульт сбора данных (мининоутбук) |  |
|  | Конвертер RS485 / RS232 |  | Приборный бокс (шкаф) |  |
|  | GSM–модем (RS485) |  | Приборный бокс (шкаф) с обогревом |  |
|  | Адаптер Ethernet |  |  |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОПЦИИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ (при необходимости!) |
| При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х, ДА, НЕТ, значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием. При выборе позиции «НЕ ЗНАЮ» производитель комплектует товар на свое усмотрение. Любые дополнительные опции, условия, дополнительное оборудование всегда УВЕЛИЧИВАЮТ стоимость! |