| Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НАПРАВИТЬ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город, область: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | e-mail: encont@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| телефон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | телефоны: +7 (495) 744-44-88, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +7 (499) 962-42-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контактное лицо: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | www.us800.ru, www.promrezerv.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА УЛЬТРАЗВУКОВОГО РАСХОДОМЕРА US-800 (исполнение М1 или А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЫБЕРИТЕ ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК РАСХОДОМЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДНОКАНАЛЬНЫЙ ОДНОЛУЧЕВОЙ (исполнение Х/1Х) один канал измерения расхода, один ЭБ обслуживает одну трубу/УПР, подключается 1 шт однолучевой УПР DN15-1600мм |  |  |  |  |  |  | ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ОДНОЛУЧЕВОЙ (исполнение Х/2Х) два независимых канала измерения расхода, один ЭБ обслуживает две трубы/УПР, подключаются до 2 шт однолучевых УПР DN15-1600мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОДНОКАНАЛЬНЫЙ ДВУХЛУЧЕВОЙ (исполнение Х/3Х) высокая точность, надежность, минимальные прямые участки, один канал измерения расхода, один ЭБ обслуживает одну трубу/УПР от 50 мм, подключается 1 шт двухлучевой УПР DN50-1600мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| US800-10 | Индикация, частотный/ импульсный выход 0-1000 Гц, архив, цифровой интерфейс RS485 |  |  |  |  |  | US800-20 |  | Индикация, частотный/ импульсный выход 0-1000 Гц (на каждый канал), архив, цифровой интерфейс RS485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | US800-30 |  |  |  |  |  | Индикация, частотный/ импульсный выход 0-1000 Гц, архив, цифровой интерфейс RS485 |  |  |  |  |
| US800-13 | Индикация, частотный/ импульсный выход 0-1000 Гц, токовый выход 4-20 мА, архив, цифровой интерфейс RS485 |  |  |  |  |  | US800-23 |  | Индикация, частотный/ импульсный выход 0-1000 Гц (на каждый канал), токовый выход 4-20 мА (на каждый канал), архив, цифр. интерфейс RS485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | US800-33 |  |  |  |  |  | Индикация, частотный/ импульсный выход 0-1000 Гц, токовый 4-20 мА выход, архив, цифровой интерфейс RS485 |  |  |  |  |
| Исполнение корпуса электрон.блока: выбрать один |  | Исполнение А/XX: алюминиевый корпус для настенного монтажа, открытая пленочная клавиатура, встроенный трансформаторный блок питания размер:220х190х80 мм, питание 220 V AC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение М1/XX: пластиковый корпус для настенного монтажа или на DIN-рейку, размер:160х80х90 мм, питание 12-24 V DC (внешний блок питания на 220 V AC в комплекте). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опция питания: |  |  |  |  | опция бесперебойное питание (ИБП) (переключение на внешний аккумулятор при отсутствии сети, только для исполнения ЭБ_М1/ХХ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доп. опции к ЭБ: |  |  |  |  | помехозащищенное исполнение |  |  |  |  |  |  | дополнительный RS485 (RS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | интерфейс USB (U) |  |  |  |  |  |
| ВЫБЕРИТЕ УПР (преобразователь расхода), исполнение, способ присоединения, материал (выбрать, заполнить ниже!) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нерж. 12Х18Н10Т |  |  |  | резьбовой УПР |  | DN 15, 20, 25, 32 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нерж. 12Х18Н10Т |  |  |  | фланцевый УПР |  | DN 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черная сталь20 |  |  |  | фланцевый УПР |  | DN 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черная сталь20 |  |  |  | под сварку УПР |  | DN 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Только КМЧ и ПЭП, без УПР |  |  |  |  |  | DN 300-2000 мм, для самостоятельного монтажа по месту эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 канал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 канал (заполняется только если выбран двухканальный эл.блок Х/2Х) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поверка: |  |  | Имитационная стандартно (с клеймом поверителя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технологическая (без клейма поверителя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина кабеля: обязательно! |  |  | Длина кабеля соединительного между УПР (трубой) и ЭЛЕКТРОННЫМ БЛОКОМ от 5 до 1000 м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 канал |  |  |  |  |  |  | 2 канал (если выбран двухканальный эл.блок!) |  |  |  |  |  |  |
| Опции к УПР: выбрать при необходимости! |  |  | Давление (PN): 1.6 МПа стандартно / 2.5/ 4.0/ 6.0/ 10/ 16/ 25 МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Датчики с усиленным сигналом (ПЭП-У) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Температура: до 120 oС стандартно / +150 oС / +200 oС / +220 oС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высокопомехозащищенные пластиковые датчики (ПЭП-К) (DN от 300 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пылевлагозащита датчиков: герметичные (IP68) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Держатели ПЭП с шаровым краном (ШК) (DN от 200 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительн. оборудование и комплектующие: выбрать при необходимости! |  |  | Конвертер RS485-RS232 / USB порт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пульт сбора данных (нетбук) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конвертер RS485 / RS232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приборный бокс (шкаф) необогр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GSM–модем (RS485) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приборный бокс (шкаф) с обогревом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Адаптер Ethernet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация габаритным имитатором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GPRS–терминал Teleofis (RS485) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация прямым участком (отрезок трубы с фланцами на концах), выбрать длину: 3 DN / 5 DN / 10 DN, указать кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристики измеряемой жидкости (заполнить!) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канал |  |  | Жидкость, наименование / состав |  |  |  |  |  |  |  | Температура жидкости, oС |  |  |  |  |  | Давление (PN) |  |  |  |  | Расход жидкости, Q м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q мин |  |  | Q номин | Q макс |  |  |  |
| 1 канал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 канал (в двухканальном!) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОПЦИИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ (при необходимости!) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |